תאריך: 26/07/2020

# טופס סיור קבלנים למכרז 02/2020 מיום 26/07/2020

## ביצוע פינוי וסילוק בוצה וגרוסת ממכון טיהור שפכים כפ"ס הוד השרון

### נציגי התאגיד

**יועץ משפטי לתאגיד טלפונית: יובל קויאטק**

**מהנדס התאגיד: ארנון מאיר**

**מנהל המט"ש: יצחק תמם**

**הדגשים מיוחדים בסיור הקבלנים:**

1. הסיור אינו חובה.
2. התקיימה ישיבה בתאריך 26/07/2020 במשרדי התאגיד בנוכחות נציגי התאגיד ונציגי המציעים
3. מסירת מעטפות בהתאם למסמך שאלות הבהרה בהמשך מעודכן לתאריך 16/08/2020 שעה 12:00 במשרדי התאגיד ברחוב התע"ש 22 כפר סבא
4. שאלות הבהרה ניתן להעביר בפקס 09-7655529 או למייל [arnonmeir1967@gmail.com](mailto:arnonmeir1967@gmail.com) עד לתאריך 12/08/2020 שעה .12:00
5. כתב כמויות מופיע בנספח א בחוברת המכרז–כתב הצעה על בסיס הנחה כוללת (לא תוספת) מהמחיר שנקבע בנספח א' במעטפה נפרדת. לסיכום סיור המציעים מצורף כתב כמויות מעודכן

ויש להגיש את ההצעה על פי המחירים המופיעים בנספח 1 למסמך זה.

1. תנאי הסף עודכנו בהתאם למסמך שאלות הבהרה בהמשך. יש להקפיד על עמידה בכל תנאי

הסף(המלצות, אישור עבודות והיקפן וכו

1. ערבות מכרז על סך 60,000 ₪ תהיה בתוקף עד תאריך .02/11/2020 יש להקפיד על ניסוח בהתאם למופיע בנספח.ג.' נוסח אחר או טעות בניסוח זה יביא לפסילת ההצעה מידית(.ראה תשובות לשאלות הבהרה בהמשך.)
2. ההסכם הוא לשנה עם אפשרות הארכה 4 פעמים נוספות העומדת לזכות התאגיד.
3. כל קבלן שיגיש הצעה יצרף אליה את טופס סיור הקבלנים חתום, וכן שאלות הבהרה במידה ויהיו

כאלה ויפורסמו ע"י התאגיד אי צירופם יהווה עילה לפסילת ההצעה.

1. יש לוודא כי המסמכים מאומתים כנדרש ע"י עורך דין או רואה חשבון.

# ארנון מאיר:

1. פורסם מכרז לפינוי בוצה וגרוסת למט"ש כפר סבא הוד השרון מספר מכרז .02/2020
2. הכמויות לפינוי מפורטים בנספח ז' כמו גם יתר הדרישות מהמציעים.
3. ניתן לבצע סיור במט"ש על מנת להתרשם מצורת פינוי הבוצה המתנהלת כיום. הסיור יבוצע

עם מנהל המט"ש מיד לאחר מפגש המציעים.

1. הקבלן נידרש להעמיד 4 מכולות לטובת ביצוע פינוי הבוצה ו2- מכולות לפינוי גרוסת לאתר

הטמנה. המכולות יהיו מנירוסטה.

1. אין לאחסן בוצה במט"ש בכל מקרה ובשום יום והקבלן מחויב לפנותה בכל ימות השנה

לרבות חגי ומועדי ישראל.

1. בוצה תפונה מיידית וללא שיהוי לאתר מורשה לקליטת בוצה ויש להציג הסכם בתוקף.

# תשובות לשאלות הבהרה שעלו עד למועד מפגש המציעים למכרז 2020/2

## שאלה 1 -

בתנאי הסף שפורסמו אחד מהדרישות הינה*:*

*הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות של 3 שנים לפחות, בביצוע פינוי וסילוק בוצה ו/או גרוסת*

*ממכוני טיהור שפכים הקולטים שפכים של רשויות שסך תושביהן עולה על 50,000 תושבים.*

חברתנו עובדת ומבצעת עבודות של פינוי וסילוק בוצה ממתקן התפלת מי ים שורק המספק מים

לאוכלוסייה של מעל 100,000 תושבים במשך כ - 5 שנים*.*

האם ניתן להגדיר זאת כעמידה בתנאי הנ"ל *?*

**תשובה לשאלה 1 – תנאי סף זה מעודכן לפי הנוסח הבא:**

***בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות של 3 שנים לפחות, בביצוע פינוי וסילוק בוצה ו/או גרוסת ממתקני תשתית ציבוריים של רשויות ו/או תאגידים המשרתים אוכלוסיה שסך תושביהן עולה על 50,000***

***תושבים.***

**בהתאם לכך מועד הגשת מסמכי המכרז מעודכן לתאריך 16/08/2020 לשעה .12:00**

**שאלות הבהרה ניתן להעביר עד למועד 12/08/2020**

**תוקף ערבות המכרז לא ישונה, נשאר לתאריך .2/11/2020**

**אין שינוי בשאר מסמכי המכרז.**

## שאלה 2 -

סעיף הפינוי וסילוק גרוסת ממכון הטיהור לאתר מאושר מתומחר ב - 425 ש"ח*.*

האם המחיר הזה הינו מחיר לטון או מחיר עבור פינוי מכולה*?*

**תשובה לשאלה 2 - המחיר הינו לטון/בוצה.**

**שאלה -3** מבוקש לעדכן את מחירי המקסימום לפינוי בוצה ל225- ₪ בצירוף מע"מ כדין**.**

**תשובה לשאלה 3 – המחיר עודכן ויש להגיש ההצעה על פי כתב הצעה המצורף כנספח למסמך זה.**

בכבוד רב,

ארנון מאיר – מהנדס המט"ש

# מכרז משותף מס' 02/2020

## לביצוע פינוי וסילוק בוצה וגרוסת ממכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרון

### נספח א' – כתב הצעה

# נספח א'

## טופס הצעת משתתף במכרז פומבי מס' 02/2020

אני/ו הח*"*מ מאשר/ים בזה כי קראתי, עיינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז פומבי

מס' **02/2020** לביצוע פינוי וסילוק בוצה וגרוסת ממכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרון כמפורט במסמכי המכרז, וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

הנני מציע :

| **סה"כ תמורה /₪שנה (ללא**  **מע"מ)** | **מחיר לאחר**  **הנחה** | **אחוז הנחה** | **כמות שנתית משוערת** | **מחיר לטון**  **(ללא מע"מ)** | **סוג הפינוי** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **(טון)** |  |  |
|  |  |  | 11,000 | 210 | **תמורת פינוי וסילוק בוצה ממכון הטיהור לאתר מאושר**  **קומפוסטציה** |

| **סה"כ תמורה /₪שנה (ללא**  **מע"מ)** | **מחיר לאחר**  **הנחה** | **אחוז הנחה** | **כמות שנתית משוערת** | **מחיר לטון (ללא**  **מע"מ)** | סוג הפינוי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **(מכולות)** |  |  |
|  |  |  | 150 | 425 | פינוי וסילוק גרוסת ממכון הטיהור לאתר מאושר |

סה"כ עלות פינוי בוצה וגרוסת משוערת (לצורך קביעת הזוכה התמורה על פי כמויות שפונו בפועל)

שם המציע:

חתימת המציע:

ת"ז/מס 'חברה בע"מ/מספר שותפות:

כתובת וטלפון המציע:

פרטי מוסמכי החתימה מטעם המציע:

שם:

טלפון:

תאריך:

שם:

טלפון תאריך: