תאריך: 17/01/2016

# טופס סיור קבלנים למכרז 2020/03 מיום 2020/08/23

## ניקוי, שטיפה וצילום קו מאסף שפכים ראשי למט"ש כפר סבא הוד השרון

### נציגי התאגיד

יוסל קויאטק - יועץ משפטי לתאגיד (טלפונית(

**ארנון מאיר -** מהנדס התאגיד

**יצחק תמם -** מנהל המט"ש

### הדגשים מיוחדים בסיור הקבלנים:

1. הסיור אינו חובה.
2. התקיימה ישיבה בתאריך 2020/08/23 במשרדי התאגיד בנוכחות נציגי התאגיד ונציגי המציעים

המפורטים בנספח 2 .

1. מסירת מעטפות 2020/09/06 שעה 00:12 במשרדי התאגיד ברחוב התע"ש 22 כפר סבא.
2. שאלות הבהרה ניתן להעביר בפקס 7655529-09 לתאגיד או למייל arnonmeir1967@gmail.com עד לתאריך 01/09/2020 שעה 12:00.
3. כתב כמויות מופיע בנספח א – כתב הצעה על בסיס הנחה כוללת מהמחיר שנקבע בנספח א'

במעטפה נפרדת.

1. תנאי הסף מפורטים בפרק התנאים הכלליים. יש להקפיד על עמידה בכל תנאי הסף.
2. להקפיד על סימוכין לכל תנאי הסף (המלצות, אישור עבודות והיקפן וכו'). כמו כן להקפיד על

חתימה ואימות אצל עורך דין.

1. ערבות מכרז על סך 000,40 ₪ תהיה בתוקף עד תאריך 2020/12/06 .יש להקפיד על ניסוח בהתאם למופיע בנספח.ג'. נוסח אחר או טעות בניסוח זה יביא לפסילת ההצעה מיידית.
2. ערבות חוזה על סך 000,50 ₪ תעמוד בתוקף חצי שנה מיום חתימת החוזה והיא תוארך על פי

צורך.

1. כל קבלן שיגיש הצעה יצרף אליה את טופס סיור קבלנים חתום.
2. שאלות הבהרה במידה ויהיו כאלה - יפורסמו באתר התאגיד אי צירופם יהווה עילה לפסילת ההצעה.
3. יש לוודא כי המסמכים מאומתים כנדרש ע"י עורך דין או רואה חשבון.

## ארנון מאיר:

1. פורסם מכרז לניקוי קו מאסף ראשי למט"ש בקוטר 250,1 מ"מ ובאורך של 750 מ'.
2. דרישות מהמציע הזוכה מפורטות בנספח הטכני בנספח ז' במסמכי המכרז.
3. מודגש כי:
	1. לוח זמנים 30 יום יום מתן צו תחילת עבודה.
	2. יש להקפיד על ביצוע מעקפים כמפורט בנספח.
	3. יש לשמור על ניקיון באתר העבודה ולהימנע מכל זליגת בוצה על פני הקרקע.
	4. בוצה שמוצאת מן הקו תועבר למט"ש במקום מוסכם.
	5. הקבלן יערך לשחרור סתימות במקני המט"ש ככל שתהיינה כאלה. שחרור סתימות באגני גרוסת, מגובים מכאניים ועוד הינם חלק מתכולת העבודה.
4. ניתן לבצע סיור במט"ש על מנת להתרשם מצורת פינוי הבוצה המתנהלת כיום. הסיור יבוצע

עם מנהל המט"ש מיד לאחר מפגש המציעים.

בכבוד רב,

ארנון מאיר

## נספח 12 – רשימת המשתתפים

| ס' | שם הקבלן | שם נציג | נייד הנציג | משרד | פקס | דואר אלקטרוני |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מ"בע ובניו מאירי | רמי | 050-3647043 | 03-9221017 |  | rami@milgam.co.il |
| 2 | חכמון גבאי | אסף | 052-5417975 | 09-8610416 | 09-8843254 | gabay23@gmil.com |
| 3 | משאבות סכנין | עלאא | 0545699332 | 046743176 | 04-6741338 | info@mashevot.co.il |