# דוח איכות מים רבעון 4 ( אוקטובר-דצמבר) שנת 2023 – כוכב יאיר - צור יגאל

מוגש בזאת דיווח תקופתי על טיב המים אשר סופקו ברחבי המועצה ברבעון 4שנת 2023, וזאת על פי חוק דיווח העיריות מספר 75 - (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001 תיקון סעיף 238), הדגימות בוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ומוכרת ע"י רשות להסמכת מעבדות בתאריכים 10/10/2023-19/12/2023 כל התוצאות דווחו למשרד הבריאות.

## להלן תוצאות הבדיקה המיקרוביאלית של מי השתייה על פי נקודות הדיגום:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס"ד** | **נקודת הדיגום** | **מס' בדיקות שתוכנן** | **מס' בדיקות שבוצעו** | **מס' בדיקות תקינות** | **מס' בדיקות חריגות** | **סטטוס** |
| 1 | רחוב שורק 43 | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |
| 2 | רחוב בית אל | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |
| 3 | מועצה – לב הישוב | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |
| 4 | א.ת מצפה ספיר | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |
| 5 | צור יגאל  חיבור אייל | 6 | 6 | 6 | 0 | תקין |
| 6 | חיבור מקורות | 6 | 6 | 6 | 0 | תקין |
| 7 | רשת בית ספר מרכז | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |
| 8 | גן אשכול אילנות | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |
| 9 | גן נעמת אבני חושן | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |
| 10 | גן ילדים ליד בית הכנסת  שדרות הארץ | 3 | 3 | 3 | 0 | תקין |

## להלן תוצאות הבדיקה לפרמטרים כימיים במים:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס"ד** | **שם נקודה** | **מס' בדיקות** | **פלואוריד** | **נחושת** | **ברזל** | **עופרת** | **טריהלומתנים** | **חנקה** |
| 1 | צור יגאל חיבור איל | 3 | - | - | - | - | - | תקין |
| 2 | רחוב בית אל | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | רח' אבני החושן | 1 | תקין | - | - | - | - | - |

**סיכום:**

* **תכנית הדיגום בוצעה במלואה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.**
* **איכות המים המסופקת לתושבים טובה ותקינה בכל רחבי המועצה.**
* **פירוט תוצאות הדגימות יינתנו ע"פ דרישה.**