**24.5.2023**

# מענה לשאלות הבהרה – מספר 1

## מכרז פומבי מס 5/2023

## למכרז פומבי מס' 05/2023

### לאספקת פלוקולנטים לצורך יבוש בוצה והסמכה בצנטריפוגה ובמסמיך, למכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרון

| מס"ד | עמוד | מסמך | סעיף ותת סעיף | הבהרה/שאלה/אי התאמה | תשובה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | כללי | כללי | נבקש לדעת האם ניתן לדחות את המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ומועד הגשת המכרז | **המועד האחרון לשליחת שאלות ההבהרה הוא ב 30.5.2023 בשעה 15.00.**  **המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ב 14.6.2023 בשעה 12:00** |
| 2 | 7 |  | 5.2 א | נבקש לדעת האם סעיף **5.2 א** מחיר מקסימום 15 ₪ הוא תנאי סף להגשת ההצעה ? | מחיר המקסימום לפלוקולנט לא יעלה על 15 ₪ +מע"מ ל1 ק"ג. זכיין אשר יציא הצעה גבוהה מזו הצעתו תיפסל |
| 3 | 5 |  | תנאי 4.2 | במסגרת תנאי הסף במכרז נכתב בסעיף 4.2 כי נדרש ניסיון באספקת פלוקולנטים בתקופה, שבין 2019 ובין מועד הגשת המכרז (5.6.2023).  מבוקש כי פרק הזמן שנקבע בסעיף 4.2 , יורחב לשנת 2010 ואילך. | אין שינוי במסמכי המכרז |
| 4 |  | כללי | כללי | אנחנו מבקשים לדחות מועד ההגשה לתאריך 5.07.2023 | ראה סעיף 1 לעיל |
| 5 | שאלה מסיור קבלנים |  |  | לצורך קביעת הפלוקולנט המיטבי לקבלת אחוזי המיצוק הנידרשים בתנאי המיכרז מבוקש לבצע בדיקת jar –test לבוצה המעוכלת לפני סחיטה והסמכה | בדיקת jar –test תבוצע ככל ונידרש על ידי הספק במסגרת ההליך המכרזי. בהתאם לכך מציע אשר יבקש לבצע בדיקה זו יתאם מראש הגעתו מול מנהל המט"ש מר אילן פרחי בטלפון: 054-7902555. המציע יציג עצמו בשמו וכן מטעם איזה מציע/חברה הוא מגיע. מובהר כי קבלן שלא נכח בסיור הקבלנים לא יוכל להגיע לבצע בדיקות jar-test |