**5.2.2024**

# מענה לשאלות הבהרה – מספר 3 - מכרז מסגרת פומבי מס' 01-2024

## לאחזקת מערכות מים וביוב בכוכב יאיר וצור יגאל, לאחזקת מערכות ביוב בכפר סבא, ביצוע עבודות תשתית ואספקה וחלוקת מים בזמן חירום ושעת משבר

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **מסד** | **סעיף** | **עמ'** | **נושא** | **בקשה** | **תשובה / התייחסות** |
| 1 | 4.3 + 4.3.1 | 17 | תנאי סף מקצועיים | כתוב דוחות כספים ב-3 שנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות 2020,2021,2022  וזה טעות כי 3 שנים שקדמו למועד הצעת ההגשות זה 2021,2022,2023 .  מבקש לשנות ל2021,2022,2023 . | אין שינוי במסמכי המכרז  כפי שצויין במפורש, מדובר במחזור הכנסות שנתי ממוצע- כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנים **2020,2021,2022** |
| 2 |  | 53 | נספח 9 | מבקש לשנות לדוחות כספים  מבוקרים 2021,2022  בשנת 2023 לא מבוקר. | אין שינוי במסמכי המכרז |
| 3 | סעיף 4.2,תת סעיף 4.2.2 ב' | 16-17 | תנאי סף מקצועיים | בסעיף זה נדרש נסיון בהנחת קווי ביוב בקוטר של "10 ומעלה באורך נדרש של 5 ק"מ לפחות.חברתנו זכיינית במספר תאגידי מים וכמות הנחת הקווים פחתה מאוד עקב עבודות שרוול וניפוץ אנו מבקשים  להפחית את הדרישה בהתאמה ל-2.5 ק"מ כמו שנעשה בנסיון להנחת קווי מים על מנת שיתאפשר לנו לגשת למכרז. | אין שינוי במסמכי המכרז |
| 4 | 4.2.2 | 16-17 | תנאי סף מקצועיים | בהמשך לתיקון תנאי הסף על ידכם, לא ברור מדוע סעיף קטן (ב) לא תוקן גם הוא כמו סעיף המים. | אין שינוי במסמכי המכרז |
| 5 |  | 16-17 | תנאי סף מקצועיים | נבקש להקל בתת סעיף ב ולהתאים אותו לדרישות בסעיף קטן א ולאפשר הוכחת התנאי גם על ידי ביצוע עבודות כקבלן משנה. | אין שינוי במסמכי המכרז |
| 6 |  | 16-17 | תנאי סף מקצועיים | נבקש לאשר עבודות שבוצעו לתאגידי מים שנותנים שירותים למעלה מ50,000 תושבים. | אין שינוי במסמכי המכרז |
| 7 |  | 16-17 | תנאי סף מקצועיים | נבקש להקל בסעיף קטן ב להוכחת עבודות בצנרת הביוב 5000 מטרים שמורכבים מ 3000 מטרים בצנרת 10" ו2000 מטרים בצנרת 8". | אין שינוי במסמכי המכרז |