פלגי שרון- תאגיד מים וביוב

**מענה לשאלות הבהרה- מספר 1- מכרז 06\2024 3.7.2024**

**מכרז פומבי מס' 06-2024 לאחזקת מתקני חשמל ומתח נמוך מאוד בתחנות שאיבה ובמט"ש**

| מס"ד | עמוד אליו מתייחסת ההבהרה | מסמך | סעיף ותת סעיף | פירוט השאלה\ הבהרה\ אי התאמה | תשובה(ימולא ע"י החברה) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | א | 1.1.1.1 | בסיור הקבלנים נאמר כי הקבלן הזוכה יבצע עבודות חשמל, גנרטורים וגילוי אש- ללא מצלמות ופריצה לכך יש קבלן נפרד. בסעיף 1.1.1.1 בדף מס 4 נרשם באון ברור כי עבודות הקבלן כוללות מצלמות ו**פריצה**- נבקש בדיקתכם. | נבקש להבהיר כי עבודות הקבלן, לא יכללו תיקון \או אזקה של מצלמות או פריצה. |
| 2 |  | סיור מציעים\ קבלנים |  | בסיור נאמר שבאחריות הקבלן במסגרת ההסכם לספק אישורי תחזוקה שנתיים לגילוי אש, חשמל, גנרטור וכו- אכן? | ביחס לתחומי האחריות המאושרים והמוגדרים של הקבלן שיזכה, התשובה היא. נכון. הנ"ל באחריות בקבלן. |
| 3 |  | סיור מציעים\ קבלנים |  | בסיור הקבלנים נאמר שמערכות גילוי אש בתאגיד הינם מתוצרת טלפייר- נבקש לדעת כמות מערכות. | **בכל אחד מהמתקנים יש מערכת עמצאית.** |
| 4 | 10+11+41 | א | 4.2.2+4.2.3+ נספח 8 | בסעיפים של תנאי הסף נרשם שנדרש קבלן בעל ניסיון עם תאגיד, היקף הניסיון של 1 מליון ₪, הוכחת הניסיון של שני תנאים אלה נדש למלא בנספח 8, כוונתכם שהניסיון הנדרש הוא 1 מליון ₪ עם תאגיד מים, משמע לא ניתן להציג ניסיון של 1 מיליון ₪ בפרוייקט שאינו קשור לתחום הפעילות, נבקש הבהרה. | המבוקש אינו הבהרה, אלא בקשה לייעוץ משפטי.התאגיד אינו מייעץ משפטית למשתתפי המכרז. |
| 5 | 103 | ב | נספח א | בנספח א**'** לא קיים מחיר בסיס לאחזקה חודשים, הרי המכרז כולל קריאות שירות רגילות ללא עלות מן הראוי שיהיה מחיר בסיס לאחזקה חודשית, תיאורטית התאגיד יכול להזמין את הקבלן לקריאות רגילות בלי הגבלה ללא חלקים והקבלן לא יהיה זכאי לתשלון כלל, אכן? נבקש הבהרה בעניין | אין שינוי במסמכי המכרז |
| 6 | 56 | הסכם | 5.6 | בהתייחס למהות ההסכם, העבודות הכוללות נשוא ההסכם, ברצוננו לשאול מה היקף העבודות השנתיות לגבי החלפה\ שדרוג וטיפול בתחנות שאיבה? | הערכה 500,000 ש"ח |
| 7 | 56 | הסכם | 5.6 | מהו היקף העבודות לגבי עבודות שירות תקלות חשמל בשנה? | הערכה כ1000000 ש"ח |
| 8 | 56 | הסכם | 5.6 | מהו היקף העבודטת לגבי שדרוג מערכות מערכות חשמל? | הערכה 40000 ש"ח |
| 9 | 11 | הסכם | 4.2.4 | האם ניתן לצרף ערבות בנקאית דיגיטלית? | אין שינוי במסמכי המכרז.הערבות תוגש **פיזית**, יחד עם יתר מסמכי המכרז. |