13.6.2023

# הבהרה – מספר 3

## מכרז פומבי מס 5/2023

## למכרז פומבי מס' 05/2023

### לאספקת פלוקולנטים לצורך יבוש בוצה והסמכה בצנטריפוגה ובמסמיך, למכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרון

ביחס למכרז שנדון ראו ההבהרות להלן:

1. המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שבנידון יעודכן לתאריך 20.6.2023 בשעה 12:00
2. מובהר, כי תוצאות הבדיקה/ות אשר יחייבו את המציע / הזוכה בתרופה/ות על פי תנאי מכרז זה ועל פי האמור בנ ספח ט' למכרז, יהיו תוצאות בדיקת ריכוז המוצקים בבוצה הנעשות במעבדה, במכון טיהור השפכים )מט"ש( של התאגיד, בלבד.
3. טבלת התרופות המצויה בנספח ט' תתעדכן כדלקמן:

| מס"ד | תרחיש | תשובה |
| --- | --- | --- |
|  |  | עד 1% חריגה )מערך סף תחתון(, עד 2% חריגה )מערך סף תחתון(,מעל 2% חריגה )מערך סף תחתון( |
| 1 | אי עמידה בריכוז מוצקים נדרש בבוצה סחוטה בצנטריפוגה (22-24%) | עד 1 חריגה: במקרה של חריגה של מעל ל 80% מהבדיקות החודשיות - יושת על הקבלן / הזוכה, קנס בגובה של 5% מערך ההזמנה החודשית לפולימר  עד 2 חריגה: במקרה של חריגה של מעל ל 20% מהבדיקות – יושת על הקבלן / הזוכה, קנס בגובה של 10% מערך ההזמנה החודשית לפולימר  מעל 2 חריגה: יושת על הקבלן / הזוכה, קנס בגובה של 25% מערך ההזמנה החודשית לפולימר |
| 2 | אי עמידה בריכוז מוצקים נדרש בבוצה מוסמכת במסמיך  (5-6%( | עד 1 חריגה: במקרה של חריגה של מעל ל מעל ל 80% מהבדיקות - יושת על הקבלן / הזוכה, קנס בגובה של 10% מערך ההזמנה החודשית לפולימר  עד 2 חריגה: במקרה של חריגה של מעל ל 20% מהבדיקות – יושת על הקבלן / הזוכה, קנס בגובה של 25% מערך ההזמנה החודשית לפולימר  מעל 2 חריגה: יושת על הקבלן / הזוכה, קנס בגובה של 30% מערך ההזמנה החודשית לפולימר |